РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г. № 456

с. Шелаболиха

Об утверждении Системы мониторинга состояния систем

теплоснабжения на территории Шелаболихинского района

-----В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, частью 2 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

-----1.-Утвердить Систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Шелаболихинского района (приложение).

-----2.-Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

-----3.-Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Агафонову И.Н.

-----Приложение: На 4 л. в 1 экз.;

Исполняющий обязанности Главы Администрации района И.Н. Агафонова

Приложение к постановлению Администрации

Шелаболихинского района от 28.09.2015 № 456

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Шелаболихинского района

1. Общие положения

1.1. Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами снижения издержек при транспортировке тепловой энергии. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей в настоящее время является недопущение аварий на тепловых сетях. В связи с этим актуальной становится задача осуществления мониторинга состояния тепловых сетей.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей. Данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности и достоверности.

1.2. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются (далее - система мониторинга):

- контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Система мониторинга включает в себя:

- систему сбора данных;

- систему хранения и обработки полученных данных;

- систему анализа полученных данных.

2. Система сбора данных

Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

2.1. Теплоснабжающими организациями на объектовом уровне собирается следующая информация:

2.1.1. паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

2.1.2. расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

2.1.3. исполнительная документация;

2.1.4. данные о грунтах в зоне прокладки теплосети;

2.1.5. данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

2.1.6. реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

Теплоснабжающие организации ежедневно предоставляют в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района (далее-ЕДДС) информацию о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях.

Теплоснабжающие организации ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию района информацию в соответствии с пунктами 2.1.5. и 2.1.6. настоящей системы мониторинга.

2.2. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

2.2.1. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

2.2.2. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

2.2.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

ЕДДС Администрации района ежедневно и круглосуточно предоставляет в Администрацию района по электронной почте информацию о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях.

ЕДДС Администрации района еженедельно предоставляет в Администрацию района по электронной почте недельный реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

3. Система хранения и обработки полученных данных

Материалы мониторинга хранятся в Администрации района, в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

3.1. Обработка ежедневных данных о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях осуществляется ежедневно.

3.2. Обработка еженедельных и ежемесячных реестров учета аварийных ситуаций, возникших на объектах теплоснабжения, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, периодов отключения и перечней отключаемых потребителей осуществляется ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Система анализа полученных данных

4.1. Система анализа данных мониторинга позволяет:

- оптимизировать планы ремонта, на основе выбора из объектов, имеющих наибольшее число повреждений, с самой низкой надежностью, исходя из заданного объема финансировании;

- эффективно планировать выделение финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации района, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организации.

4.3. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится до разработки муниципальных программ или внесения в них изменений.

4.4. Анализ данных мониторинга на объектовом уровне производится до разработки производственных и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

4.5. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

4.6. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике И.Н. Агафонова